## List1
Građevina: PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKI PROMETNI POLIGON |  | Broj evidencije |  |  | List:
NA SPORTSKOM CENTRU U VINICI |  | ID-05/24
Investitor: OPĆINA VINICA |  | Projektant: |  |  | Datum:
|  | B.Premužić, dipl.ing.građ. |  |  | 01.2024.
Investitor:
OPĆINA VINICA
Vinička 5, Marčan
42207 Vinica
Građevina:
PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKI PROMETNI POLIGON
NA SPORTSKOM CENTRU U VINICI
IDEJNI PROJEKT
Oznaka projekta: ID-05/24
TROŠKOVNIK PROMETNOG POLIGONA
Varaždin, siječanj 2024.
Projektant:
B.Premužić, dipl.ing.građ.
TROŠKOVNIK RADOVA
S A D R Ž A J:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ
III | GORNJI POSTROJ
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
V | OSTALI RADOVI
NAPOMENA:
Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji, Hrvatskim normama i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama.
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje profila i točaka prometnog poligona s osiguranjem i obilježavanjem istih za sve faze izvođenja radova. U cijenu ulazi sav potreban materijal i radna snaga. | m2 | 810 | 0 | 0
2. | Osiguranje radilišta i radova prometnim znakovima i oznakama, samostojećim rampama i svjetlosnim signalima koji su vidljivi danju i noću.
Uključen sav potreban materijal, prijevoz i radna snaga na izradi, postavljanju i provedbi privremene regulacije prometa.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
3. | Čišćenje terena u pojasu građenja od raslinja, visokog drveća s panjevima i drugih elemenata koji smetaju. Utovar i odvoz na mjesnu deponiju. Obračun po komadu srušenog drveća. Odrediti na licu mjesta.
a. | čišćenje od raslinja | m2 | 100 | 0 | 0
b. | stablo promjera do fi 30 cm | kom | 35 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Široki iskop tla “C" kategorije i postojećeg terena za novu konstrukciju prometnog poligona prema projektu. Uključeno rezanje, rušenje i iskop postojeće asfaltne i betonske konstrukcije i svih elemenata koji smetaju.
Iskopani materijal (humus i zdrava zemlja) se djelomično deponira sa strane za ponovnu upotrebu ili za odvoz.
U cijenu uključen sav rad kao i potrebna sredstva za izradu iskopa.
Uključen i ručni iskop kod instalacija, okana i objekata.
| Obračun po m3 iskopanog tla u sraslom stanju. | m3 | 646 | 0 | 0
2. | Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz na zeleni pojas uz poligon, na parcele, u terenske depresije ili na mjesnu deponiju na udaljenosti od 5 km. Obračun po m3 odvezenog i zbrinutog materijala u sraslom stanju. | m3 | 610 | 0 | 0
3. | Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog ili šljunčanog materijala 0/100 mm. Uključeno uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem-valjanjem. Ugradnja nasipanog materijala u slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu zbijenosti i nosivosti. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog nasipa. Potrebna zbijenost nasipa Me=40 MN/m2. | m3 | 189 | 0 | 0
4. | Izrada zemljanog nasipa od miješanog materijala na pozicijama zelenih površina.
Radove izvršiti i ukoliko se dio viška otkopanog i dovezenog tla planira u okoliš i izravnava teren s namjerom uklapanja u ambijent, uključeno i izravnanje na parcelama po potrebi i u dogovoru s vlasnicima.
| Obračun po m3 izvedenog nasipa. | m3 | 36 | 0 | 0
5. | Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu ravnost i nagibe (min 3-4%).Mehanička stabilizacija posteljice (CBR min 5-8%). | m2 | 884 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
6. | Izrada zelenih površina uz rub poligona, te na pokosima nasipa, dobavom i ugradbom rastresitog humusnog tla iz otkopa ili pozajmišta. Debljina sloja 15-20 cm. Uključeni svi radovi i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje travne smjese 3 dag po m2, ježenje, valjanje, vlaženje i održavanje do nicanja travnjaka.
| Obračun po m2 zatravljene površine. | m2 | 154 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
III | GORNJI POSTROJ
1. | Dobava šljunčanog ili tucaničkog materijala 0/63 mm kvalitetnog sastava, te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u debljini 40 cm na prometnom poligonu.
Potrebna zbijenost Me min=70 MN/m2 .
| Obračun po m3 izvedenog tampona. | m3 | 356 | 0 | 0
2. | Dobava rubnjaka, te postava na betonsku podlogu C16/20 s 0,07 m3 betona po m' rubnjaka.
Rubnjaci trebaju biti izrađeni od visokovrijednog betona C40/50. Reške (5 mm) treba fugirati do dubine 3 cm masom za ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid, insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu prema pigmentima (boji) rubnjaka.
| Mali rubnjaci 8/20/50 cm | m' | 550 | 0 | 0
3. | Izrada, dobava, doprema i ugradba asflata AC 11 surf 50/70 AG46 M4 u debljini 6 cm za nosivo-habajući sloj asfalta na prometnom poligonu, u uvaljanom stanju.
| AC 11 surf 50/70 AG4 M4, d = 6 cm | m2 | 830 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA
1. | Izrada, dobava, doprema i postava novih prometnih znakova na aluminijskim ili pocinčanim stupovima u betonskom temelju.
Prometni znakovi izrađeni i postavljeni u svemu prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama” NN 92/19 i pripadnim normama.
Znakovi trebaju imati aluminijsku ploču i (prema Pravilniku) retroreflektirajuću foliju.
Pozicije znakova date su na situaciji.
ZNAKOVI OPASNOSTI
| znak A35, dim. 60/60/60 cm | kom | 2 | 0 | 0
| znak A37, dim. 120x12 cm | kom | 2 | 0 | 0
ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
| znak B01, dim. 60/60/60 cm | kom | 9 | 0 | 0
| znak B02, dim. fi 40 cm | kom | 2 | 0 | 0
| znak B03, dim. fi 40 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak B28, dim. fi 40 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak B40, dim. fi 40 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak B41, dim. fi 40 cm | kom | 2 | 0 | 0
| znak B45-6, dim. fi 60 cm | kom | 7 | 0 | 0
ZNAKOVI OBAVIJESTI
| znak C02, dim. 40x40 cm | kom | 7 | 0 | 0
| znak C06, dim. 60x60 cm | kom | 3 | 0 | 0
| znak C16, dim. fi 40 cm | kom | 1 | 0 | 0
| znak C17, dim. fi 40 cm | kom | 2 | 0 | 0
| znak C64, dim. 60x60 cm | kom | 1 | 0 | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
2. | Izvlačenje reflektirajućih crta i oznaka na kolniku. Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane Pravilnikom i OTU-om.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU-om.
U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
| puna crta širine 10 cm, bijela | m' | 160 | 0 | 0
| isprekidana crta širine 10 cm, 5/5 m, bijela | m' | 250 | 0 | 0
POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU
| puna crta zaustavljanja, bijela | m' | 15 | 0 | 0
| isprekidana crta zaustavljanja, bijela | m' | 25 | 0 | 0
| pješački prijelazi širine 2,0 m, bijela | m2 | 42 | 0 | 0
| biciklistički prijelazi - isprekidana crta 5/5 m, širine 20cm, bijela | m' | 21 | 0 | 0
| iscrtavanje biciklističkog prijelaza, crvena boja širine 0,80 m | m' | 21 | 0 | 0
OSTALE OZNAKE NA KOLNIKU
| strelica za usmjeravanje, jednosmjerna, H22, bijela, L=1,0 m | kom | 1 | 0 | 0
| natpis "VLAK" (H67) | kom | 2 | 0 | 0
| oznaka na kolniku - pješaci | kom | 2 | 0 | 0
| oznaka na kolniku - biciklist | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Red. br. | Tekstualni opis stavke | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
V | OSTALI RADOVI
1. | Geodetski radovi na snimanju izgrađenog prometnog poligona, izrada elaborata i katastra novog stanja prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, s provedbom u nadležnoj Državnoj upravi za katastar. Izrada elaborata za GIS na elektroničkom mediju.
|  | m2 | 810 | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA
SADRŽAJ:
I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ |  |  |  | 0
III | GORNJI POSTROJ |  |  |  | 0
IV | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
V | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0